## Tähistus
Investeeringuprojektid on tähistatud projekti tüüpide alusel järgnevalt:
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
A-1.1 Lühiajaline
A-1.2 Pikaajaline
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
A-2.1 Lühiajaline
A-2.2 Pikaajaline
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
B-1.1 Veevõrgu rekonstrueerimine lühiajalises programmis
B-1.2 Veevõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
B-2 Veevõrgu rajamine (laiendamine)
B-2.1 Veevõrgu rajamine lühiajalises programmis
B-2.2 Veevõrgu rajamine pikaajalises programmis
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
C-1.1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine lühiajalises programmis
C-1.2 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (laiendamine)
C-2.1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine lühiajalises programmis
C-2.2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine pikaajalises programmis
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
D-1.1 Lühiajaline
D-1.2 Pikaajaline
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
D-2.1 Lühiajaline
D-2.2 Pikaajaline
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
E-1.1 Lühiajaline
E-1.2 Pikaajaline
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
E-2.1 Lühiajaline
E-2.2 Pikaajaline
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
F-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
F-1.1 Lühiajaline
F-1.2 Pikaajaline
F-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
F-2.1 Lühiajaline
F-2.2 Pikaajaline

## Uhikhinnad
Uuendatud seisuga 10.09.2022
Ühik-hinna kood |  |  | Ühik | EUR | Baashind EUR
Veevarustus
101 | puurkaevu puurimine |  | m | 240
102 | puuraugu tamponeerimine |  | kompl. | 5000
104 | üheastmelise pumpla tehnoloogia | (elektriliitumine, torustikud, armatuur, küte, elekter ja automaatika) | kompl. | 68000
105 | veetöötlus
105a | veetöötlus | (raud) | m3/h | 1500 | 3000
105b | veetöötlus | (raud+mangaan) | m3/h | 1500 | 3000
105c | veetöötlus | (raud+mangaan+ammoonium) | m3/h | 2000
105d | veetöötlus | (raud+mangaan+efektiivdoos) | m3/h | 2600
106 | teise astme pumpla tehnoloogia
106a | teise astme pumpla tehnoloogia | (<20 m3/h) | kompl. | 40000
106b | teise astme pumpla tehnoloogia | (20-40 m3/h) | kompl. | 80000
106c | teise astme pumpla tehnoloogia | (>40 m3/h) | kompl. | 110000
107 | reservuaari rajamine
107a | reservuaari rajamine | plast (50 - 200 m3) | m3
107b | reservuaari rajamine | plast (201 + m3) | m3
107c | reservuaari rajamine | betoon (50 - 200 m3) | m3 | 820 | 4000
107d | reservuaari rajamine | betoon (201 + m3) | m3 | 860 | 4800
108 | reservuaari rekonstrueerimine
108a | reservuaari rekonstrueerimine | (50-200 m3) | m3 | 750 | 3000
108b | reservuaari rekonstrueerimine | (201 + m3) | m3
109a | kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem | (<20 m3/h) | kompl. | 15000
109b | kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem | (>20 m3/h) | kompl. | 40000
Veevõrk
201 | survetoru | De32-De110 | m | 120
201a | survetoru kõvakattega alal | De32-De110 | m | 150
201b | survetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 180
201c | survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De32-De110 | m | 120
201d | survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 150
201e | tuletõrjevee toru | DN100 | m | 110
202 | majaühendus | Toru, maakraan, otsakork | kompl. | 1200
203 | hüdrant | DN100 ühendus | tk | 1500
203a | maapealne soojustatud hüdrant | DN100 ühendus | tk | 1500
204 | plastikust siibri/veemõõtja kaev | D1500mm | kompl. | 20000
204a | veemõõtja kaev | D1500mm | kompl. | 3000
205 | muu veevõrgu seade |  | tk | 2000
206 | siibrite automaatjuhtimine | seadmed ja programmeerimine | tk | 8000
207 | tuletõrjevee mahuti rajamine
207a | tuletõrjevee mahuti rajamine | plast (50 - 200 m3) | m3 | 400
207b | tuletõrjevee mahuti rajamine | plast (201 + m3) | m3
207c | tuletõrjevee mahuti rajamine | betoon (50 - 200 m3) | m3 | 670 | 3000
207d | tuletõrjevee mahuti rajamine | betoon (201 + m3) | m3 | 700 | 4000
208 | tuletõrjevee mahuti rekonstrueerimine
208a | tuletõrjevee mahuti rekonstrueerimine | (50-200 m3) | m3 | 550 | 2400
208b | tuletõrjevee mahuti rekonstrueerimine | (201 + m3) | m3
209 | tuletõrjeveevõtu koha rajamine
Kanalisatsioonivõrk
301 | isevoolne kan.toru | De160-De315 | m | 150
301a | isevoolne kan.toru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 180
301b | isevoolne kan.toru kõvakattega alal | De400-De630 | m | 240
301c | isevoolne kan.toru kõvakattega alal | De630 | m
301d | isevoolne kan.toru kõvakattega alal | De800-De1000 | m
301e | isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 150
301f | isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De400-De630 | m | 210
301g | isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De630 | m | 215
301h | isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De800-De1000 | m | 225
302 | kan.survetoru | De63-De110 | m | 120
302a | kan.survetoru kõvakattega alal | De63-De110 | m | 140
302b | kan.survetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 160
302c | kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De63-De160 | m | 120
302d | kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 140
303 | reoveepumpla |  | kompl. | 35000
303a | väike reoveepumpla | Qarv ≤ 5 l/s | kompl. | 30000 | 1000
303b | keskmine reoveepumpla | Qarv 5 - 20 l/s | kompl. | 35000 | 1000
303c | suur reoveepumpla | Qarv ≥ 20 l/s | kompl. | 45000 | 1000
303d | erilahendusega reoveepumpla |  | kompl. | 50000 | 1000
303e | reoveepumpla likvideerimine |  | kompl.
303g | Reoveepumpla võred |  | kompl. | 80000
304 | majaühendus | Kontrollkaev De200, torustik ja otsakork | kompl. | 1200
305 | reoveepumpla hoone lammutamine | väikeblokk | m2 | 450
306 | kogumismahuti rajamine |  | tk | 3000
307 | torude likvideerimine
307a | isevoolsetoru likvideerimine |  | m
310 | torustike likvideerimine |  | m | 30
310a | torustike likvideerimine | vesi | m | 30
310a | torustike likvideerimine | kanal | m | 30
Reoveepuhastamine
401 | reoveepuhasti |  |  | 80000
401a | reoveepuhasti Q<10 m3/d (Tüüp 1) |  | tk | 160000
401b | reoveepuhasti Q = 10-100 m3/d (Tüüp 2) |  | ie | 950 | 90000
401c | reoveepuhasti Q>100 m3/d (Tüüp 3) |  | ie | 1100 | 150000
402 | purgla mahuga 10m3 |  | kompl. | 80000
403 | muud reoveepuhasti seadmed/tööd
404 | biotiigi rekonstrueerimine |  | m2 | 40
405 | biotiigi rajamine
406 | septik |  | tk | 4500
407 | kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem reoveepumplale |  | kompl. | 10000
408 | rasvapüüdur | 10L/s, alarm, ühendused | kompl. | 9000
409 | biotiikide likvideerimine | Mudast tühjendamine, pinnasega täitmine | ha | 40000
Sademeveevarustus
501 | isevoolne sademeveetoru |  | m | 180
501a | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 210
501b | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De400-De560 | m | 280
501c | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De600-De800 | m | 380
501d | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De800-De1000 | m | 800
501e | isevoolne sademeveetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 180
501f | isevoolne sademeveetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De400-De630 | m | 250
501g | isevoolne sademeveetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De630 | m | 350
501h | isevoolne sademeveetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De800-De1000 | m | 760
502 | sademeveesurvetoru |  | m | 160
502a | sademeveesurvetoru kõvakattega alal | De63-De110 | m | 180
502b | sademeveesurvetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 210
502c | sademeveesurvetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De63-De160 | m | 160
502d | sademeveesurvetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 180
503 | sademeveepumpla
503a | väike sademeveepumpla | Qarv ≤ 5 l/s | kompl. | 30000 | 1000
503b | keskmine sademeveepumpla | Qarv 5 - 20 l/s | kompl. | 35000 | 1000
503c | suur sademeveepumpla | Qarv ≥ 20 l/s | kompl. | 45000 | 1000
503d | erilahendusega sademeveepumpla |  | kompl.
504 | majaühendus | Kontrollkaev De200, torustik ja otsakork | kompl. | 1200
505 | kraav |  | m | 150
505a | kraavi rajamine |  | m | 300
505b | kraavi puhastamine |  | m | 210
505c | kraavi rekonstrueerimine | kraav ja truubid | m | 240
506 | truup | betoon | m
506a | truup | plast | m
506b | truup |  | m
507 | sademevee restkaev | Liivapüüduriga kaev | tk | 2000
508 | sademevee liivapüüdur
509 | sademevee õlipüüdur
510 | isevoolne sademeveetoru
510a | drenaažitoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 240
510b | drenaažitoru kõvakattega alal | De400-De630 | m | 300
510c | drenaažitoru kõvakattega alal | De630 | m
510d | drenaažitoru kõvakattega alal | De800-De1000 | m
510e | drenaažitoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De160-De315 | m | 180
510f | drenaažitoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De400-De630 | m | 240
510g | drenaažitoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De630 | m | 550
510h | drenaažitoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal | De800-De1000 | m | 740
Üldehitustööd
601 | hoone rajamine |  | m2 | 1400 | 4000
601a | hoone rajamine | väikeplokk | m2 | 1200 | 4000
601b | hoone rajamine | fiboplokk | m2 | 1200 | 4000
601c | hoone rajamine |  | m2
602 | hoone rekonstrueerimine |  | m2 | 650
602a | hoone rekonstrueerimine | väikeplokk | m2 | 1000
603 | hoone lammutamine |  | m2 | 400
604 | piirdeaed
604a | tsingitud võrkpaneelidest aed | h=1,80m; aed koos väravaga | m | 150 | 900
604b | piirdeaed |  | m
605 | läbiviik jõe, maantee või raudtee alt | Toru ja hülss | tk | 15000
606 | juurdepääsutee ja plats |  | m2
606a | juurdepääsutee ja plats | killustik/kruus kate | m2 | 50
606b | juurdepääsutee ja plats | asfaltkate | m2 | 120
Uuringud
1001 | TV - uuringud (sh pesu <DN300) |  | m | 15
1002 | TV - uuringud (sh pesu >DN300) |  | m | 18
1003 | torustike hüdropneumaatiline läbipesu |  | m | 35
1004 | geodeetiline mõõdistamine |  | ha | 500
1005 | geotehnilised uuringud - puuraugud |  | tk | 250
1006 | puurkaevu videouuring |  | tk | 3000
1007 | terviseriski uuring |  | tk | 10000
1008 | Sademevee uuringud, geodeetilised mõõdistused ja perspektiivskeem |  | tk | 25000
1009 | Hüdrauliline mudel |  | tk | 5000
1010 | tuletõrjevarustuse arendamise kava |  | tk | 8000
Katete taastamine, muud mahud
2001 | Murukatte rajamine | koos kasvupinnase 20 cm lisamisega | m2 | 5
2002 | tavaline liiv |  | t | 8
2003 | looduslik kruus |  | t | 12
2004 | kruusaveeris |  | t | 13
2005 | sõelutud kasvupinnas |  | t | 15
2006 | sõelumata kasvupinnas |  | t | 12
2007 | veo hind |  | tk | 40
2008 | veo hind |  | tk | 65
2009 | asfaltkate | Ühekihiline asfalt, liiv ja killustikalus | m2 | 50
2010 | betoonitööd |  | m3 | 1200
| Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve | projekti maksumusest | % | 5%
| Ettenägematud kulud | projekti maksumusest | % | 5%
| Projekteerimine ja uuringud | projekti maksumusest | % | 5%
| KOKKU |  |  | 15%
Note on B8: puurkaevupump, siibrid, tagasivooluklapp, veemõõtja, proovivõtukraan, torustikud, hüdrofoor. Pumpla juhtimis- ja valveseadmed SCADA
Note on B83: TÜÜP 1. Reovee vooluhulk kuni 10 m3/d. Mehaaniline eelpuhastus käsivõre + septik + looduslähedane puhasti (kas biotiikvõi filterväljak) – septiku sete veetakse põllule või suuremasse reoveepuhastisse. Vastavalt reovee kontsentratsioonile puhastatakse reovesi kas üheastmelises looduslähedases ipuhastis ( biotiigis või filterväljakul) või mitmeastmelises - järjestikku 2...3 biotiiiki või filtrväljakuleile järgneb biotiik või tiigid. Purgimissõlme pole soovitatav rajada.
Note on B84: TÜÜP 2. Reovee vooluhulk 10 - 100 m3/d. Eelpuhastus: võre + võreprahi press mehaanilise võre korral, septik, kompaktpuhasti (aktiivmuda- või biokileseade või kombinatsioon neist), järelpuhasti (1-2 biotiiki). Jääkmuda kompaktpuhastist eemaldatakse septikusse. Septiku sete mudatihendisse või mudaväljakule ja lõppkäitlus - komposteerimine kas kohapeal või vastavat tehnoloogiat ja seadmestiku omavale puhastile. Lähtuda KKM 30.12.2002. a määruse nr 78 "Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded" nõuetest. Purgimissõlme pole soovitatav rajada.
Note on B85: TÜÜP 3. Reovee vooluhulk üle 100 m3/d. Individuaallahend, mille kosesisus on: - mehaaniline eelpuhastus - 2 võret: üks mehaaniline võre koos võreprahi pressiga, teine käsivõre möödavoolul; - aktiivmudapuhasti koos fosfori keemilise ärastusega, vajadusel lämmastiku bioloogilise ärastuse rakendamine; - vajadusel järelpuhastus 1-2 biotiigis (maaala olemasolul) või sundläbipesuga liivafilter. Jääkmuda eemaldatakse mudatihendajasse ja sellest muda vahemahutisse ning edasi muda mehaaniline veetustamine lint- või tigupressiga. Rreoveesette lõppkäitlus: kas kohapealne komposteerimine - eeldab väljaku rajamist (vajalik vastava maa-ala olemasolu) ja tugiainega segamist (tugiaineks turvas, puiduhake, -koor, saepuru, põhk vms). Vajalik kopaga varustatud ratastraktor-buldooser ja järelhaagis-laotur. Purgimissõlmel võre ning vooluhulga ja reostuskoormuse ühtlusti.
Note on B166: turbane kasvupind
Note on B167: 9 t kalluriga
Note on B168: 27 t kalluriga
Note on E4: Hind sisaldab materjale ja ehitustööd sh katete taastamist ja haljastust. Ei sisalda käibemaksu. Samuti ei sisalda lisakulusid: ettenägematud kulud, ehitusjärelvalve. Need liidetakse hiljem projekti kogumaksumusele otsa.
Note on F4: Baashind lisandub ühiku hinnale

## KOONDVAADE
Investeeringuprogrammi maksumus - veevarustus, kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon
Jrk nr | Asula | Lühiajaline ja pikaajaline programm KOKKU EUR | Lühiajaline investeeringu-programm 2023-2026 | [5 empty] | Pikaajaline investeeringu-programm 2027 -2034 kokku EUR | Sellest sademevesi
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | KOKKU | SADEMEVESI
1 | Hulja alevik | 250700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250700 | 0
2 | Kadrina alevik | 388987.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388987.5 | 388987.5
3 | Kihlevere küla | 209012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209012.5 | 0
4 | Kiku küla | 74520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74520 | 0
5 | Leikude küla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Neeruti küla | 83317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83317.5 | 0
7 | Ridaküla | 256450 | 0 | 0 | 246790 | 0 | 246790 | 0 | 9660 | 0
8 | Salda küla | 74520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74520 | 0
9 | Viitna küla | 247480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247480 | 0
10 | Vohnja küla | 190210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190210 | 0
| KOKKU | 1775197.5 | 0 | 0 | 246790 | 0 | 246790 | 0 | 1528407.5 | 388987.5

## 1.Hulja alevik
HULJA ALEVIK
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
|  | A-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
|  | A-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
|  | B-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 19800
201 | LA | survetoru | De32-De110 | m | 165 | 120 | 0 | 19800
B-2 Veevõrgu rajamine
|  | B-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 198200
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-1 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-2 | m3 | 108 | 400 | 0 | 43200
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-3 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
201e | PA | tuletõrjevee toru | DN100 | m | 190 | 110 | 0 | 20900
203 | PA | hüdrant | DN100 ühendus | tk | 3 | 1500 | 0 | 4500
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 250700
|  |  | Veevarustus KOKKU |  |  |  |  | 250700
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0

## 2.Kadrina alevik
KADRINA ALEVIK
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 243250
501a | PA | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De160-De315 | m | 805 | 210 | 0 | 169050
501b | PA | isevoolne sademeveetoru kõvakattega alal | De400-De560 | m | 265 | 280 | 0 | 74200
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
F-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | F-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 95000
|  | liiva-õlipüüdur Q=100/300 l/s |  | m | 1 | 50000 |  | 50000
|  | liiva-õlipüüdur Q=80/240 l/s |  | m | 1 | 45000 |  | 45000
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 388987.5
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 388987.5

## 3.Kihlevere küla
KIHLEVERE KÜLA
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
|  | A-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
|  | A-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
|  | B-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
|  | B-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 181750
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-1 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-2 | m3 | 108 | 400 | 0 | 43200
201e | PA | tuletõrjevee toru | DN100 | m | 575 | 110 | 0 | 63250
203 | PA | hüdrant | DN100 ühendus | tk | 7 | 1500 | 0 | 10500
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 209012.5
|  |  | Veevarustus KOKKU |  |  |  |  | 209012.5
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
|  | C-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
|  | C-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Kanalisatsioon KOKKU |  |  |  |  | 0
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0

## 4.Kiku küla
KIKU KÜLA
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
|  | A-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
|  | A-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
|  | B-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
|  | B-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 64800
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-1 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 74520
|  |  | Veevarustus KOKKU |  |  |  |  | 74520
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
|  | C-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
|  | C-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Kanalisatsioon KOKKU |  |  |  |  | 0
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0

## 5.Leikude küla
LEIKUDE KÜLA
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Investeeringuid pole planeeritud.
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
Veevarustus KOKKU
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
|  | C-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
|  | C-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Kanalisatsioon KOKKU |  |  |  |  | 0
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0

## 6.Neeruti küla
NEERUTI KÜLA
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
|  | A-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
|  | A-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
|  | B-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
|  | B-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 72450
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-1 | m3 | 108 | 400 | 0 | 43200
201e | PA | tuletõrjevee toru | DN100 | m | 225 | 110 | 0 | 24750
203 | PA | hüdrant | DN100 ühendus | tk | 3 | 1500 | 0 | 4500
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 83317.5
|  |  | Veevarustus KOKKU |  |  |  |  | 83317.5
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
|  | C-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
|  | C-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Kanalisatsioon KOKKU |  |  |  |  | 0
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0

## 7.Ridaküla
RIDAKÜLA
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
|  | A-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 149800
101 | LA | puurkaevu puurimine |  | m | 60 | 240 | 0 | 14400
102 | LA | puuraugu tamponeerimine | PK-10696 | kompl. | 1 | 5000 | 0 | 5000
601 | LA | hoone rajamine | kergplokist | m2 | 20 | 1400 | 4000 | 32000
606a | LA | juurdepääsutee ja plats | kruus/killustik | m2 | 200 | 50 | 0 | 10000
604a | LA | tsingitud võrkpaneelidest aed | h=1,80m; aed koos väravaga | m | 80 | 150 | 900 | 12900
104 | LA | üheastmelise pumpla tehnoloogia | (elektriliitumine, torustikud, armatuur, küte, elekter ja automaatika) | kompl. | 1 | 68000 | 0 | 68000
105b | LA | veetöötlus | (raud+mangaan) | m3/h | 3 | 1500 | 3000 | 7500
|  | A-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
|  | A-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
|  | B-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
|  | B-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 64800
207a | LA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-1 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
|  | B-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 8400
201 | PA | survetoru | De32-De110 | m | 60 | 120 | 0 | 7200
202 | PA | majaühendus | Toru, maakraan, otsakork | kompl. | 1 | 1200 | 0 | 1200
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 246790
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 9660
|  |  | Veevarustus KOKKU |  |  |  |  | 256450
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
|  | C-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
|  | C-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Kanalisatsioon KOKKU |  |  |  |  | 0
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0

## 8.Salda küla
SALDA KÜLA
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
|  | A-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
|  | A-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
|  | B-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
|  | B-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 64800
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-1 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 74520
|  |  | Veevarustus KOKKU |  |  |  |  | 74520
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
|  | C-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
|  | C-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Kanalisatsioon KOKKU |  |  |  |  | 0
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0

## 9.Viitna küla
VIITNA KÜLA
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
|  | A-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
|  | A-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
|  | B-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
|  | B-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 156000
201 | PA | survetoru | De32-De110 | m | 170 | 120 | 0 | 20400
202 | PA | majaühendus | Toru, maakraan, otsakork | kompl. | 5 | 1200 | 0 | 6000
207a | LA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-1 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-2 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 179400
|  |  | Veevarustus KOKKU |  |  |  |  | 179400
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
|  | C-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 4500
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 | m | 30 | 150 | 0 | 4500
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
|  | C-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 54700
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 | m | 50 | 150 | 0 | 7500
302 | PA | kan.survetoru | De63-De110 | m | 85 | 120 | 0 | 10200
303a | PA | väike reoveepumpla | Qarv ≤ 5 l/s | kompl. | 1 | 30000 | 1000 | 31000
304 | PA | majaühendus | Kontrollkaev De200, torustik ja otsakork | kompl. | 5 | 1200 | 0 | 6000
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 68080
|  |  | Kanalisatsioon KOKKU |  |  |  |  | 68080
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0

## 10.Vohnja küla
VOHNJA KÜLA
Investeeringute maksumused
Kood | Invest. Programm (LA/PA) | Projekti number | Märkused | Ühik | Kogus | Hind | Baashind | Maksumus
VEEVARUSTUS
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine/veetöötlus;
A-1 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rekonstrueerimine
|  | A-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
A-2 Puurkaevude (pumplate/veetöötluste) rajamine (uude asukohta)
|  | A-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | A-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (olemasoleva süsteemi asendamine)
|  | B-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
B-2 Veevõrgu rajamine
|  | B-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | B-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 106000
207a | PA | tuletõrjevee mahuti rajamine | TTM-2 | m3 | 162 | 400 | 0 | 64800
203 | PA | hüdrant | DN100 ühendus | tk | 4 | 1500 | 0 | 6000
201e | PA | tuletõrjevee toru | DN100 | m | 320 | 110 | 0 | 35200
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 121900
|  |  | Veevarustus KOKKU |  |  |  |  | 121900
KANALISATSIOON
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
|  | C-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 59400
301 | PA | isevoolne kan.toru | De160-De315 | m | 380 | 150 | 0 | 57000
304 | PA | majaühendus | Kontrollkaev De200, torustik ja otsakork | kompl. | 2 | 1200 | 0 | 2400
C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine
|  | C-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | C-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 68310
|  |  | Kanalisatsioon KOKKU |  |  |  |  | 68310
SADEMEVESI
Projekt E: Sademevee süsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Rekonstrueerimine (vana süsteemi ümberehitamine, parendamine)
|  | E-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
E-2. Rajamine (uute valgalade väljaehitamine)
|  | E-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | E-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
Projekt F: Sademeveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine/likvideerimine;
D-1. Rekonstrueerimine (vana puhasti parendamine, laiendamine jms)
|  | D-1.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-1.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
D-2. Rajamine (uus puhasti uude asukohta)
|  | D-2.1 Lühiajaline | [5 empty] | 0
|  | D-2.2 Pikaajaline | [5 empty] | 0
|  |  | Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Sademevesi KOKKU |  |  |  |  | 0