**Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära**

Hanke eesmärgiks on osta külmkamber Kadrina valla keskkooli kööki.

**1. Külmkabri tehniline kirjeldus:**

-külmkaber peab olema uus  
-mõõdud 1500x1500x2100  
-ukseava seina keskel  
-temperatuuriga +2…+12`C, reguleeritav, termostaadiga, millel on näidik  
-isolatsioon 80mm CFC-vaba polüuretaan  
-sisevalgustus  
-automaatne sulatus ja aurustus  
-seintele kinnituvate reguleeritavate riiulitega  
-käruramp

**2. Muud tingimused**

2.1 Pakkuja tarnib Kauba Ostja määratud kohta.

2.3 Tarneaadress: Rakvere tee 4, Kadrina vald.

2.4 Pakkuja seab kauba Ostja juures kasutuskorda.

2.5 Kaup peab üleandmiseks olema täielikus kasutusvalmiduses.

2.6 Pakkuja annab Ostjale kauba eestikeelse kasutus- ja hooldusjuhendi.

**3. Garantiitingimused**

3.1 Külmkambril peab olema 1 aastane garantii alates selle üleandmisest hankijale.

**4. Lepingu tähtajad**

Leping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga 10 päeva jooksul peale pakkumuse esitamise tähtaega. Külmkambri tarneaeg on kuni 30 päeva hankelepingu sõlmimisest. Kui tarne jääb hiljemaks, on hankijal on õigus hankemenetlus lõpetada või hankelepingust taganeda.

**5. Pakkumuse esitamise tähtaeg**

Hinnapakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumisena **aadressile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 15. juuli 2024 aastal kell 10.00.**