EELNÕU

LISA
Kadrina vallavalitsuse 
XX. märtsi 2025
korralduse nr XXX juurde

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. Üldandmed:

1.1 Kinnistu aadress: Kadrina alevik, Kalda tn 27.

1.2 Katastriüksus katastritunnusega 27304:003:1650.

1.3 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa.

1.4 Kinnistu pindala: 1640 m2.

1.5 Kavandatav ehitustegevus: olemasoleva elamu abihoone (108026329) laiendamine üle 33% olemasolevast mahust.

2. Lähtematerjal:

2.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.01.2024 nr 2511002/00615 ja lisad.

2.2 Kehtiv üldplaneering: „Kadrina valla üldplaneering“

3. Arhitektuursed ja ehituslikud nõuded projekteerimiseks:

3.1 Ehitise kasutamise otstarve: 12744 elamu abihoone.

3.2 Maksimaalne ehitusalune pind: 80 m2.

3.3 Maksimaalne hoonete arv krundil: vaba.

3.4 Lubatud maksimaalne kõrgus: 5,0 m.

3.5 Asukoht: olemasoleva hoone asukoht .

3.6 Korruste arv: üks.

3.7 Katuse tüüp: vaba.

3.8 Katusekate: vaba.

3.9 Aknad ja uksed: vaba.

3.10 Välisviimistlus: vaba.

3.11 Juurdepääs: olemasolev.

3.12 Parkimine: oma kinnistul.

3.13 Piire: vaba.

3.14 Haljastus: lahendatakse projektis.

3.15 Küte ja ventilatsioon: lahendada projektis.

3.16 Veevarustus: liitumine ühisveevärgiga.

3.17 Heitvete kanaliseerimine: liitumine ühiskanalisatsiooniga.

3.18 Jäätmekäitlus: lahendada projektis.

3.19 Tuleohutus: tagada hoone vastavus tuleohutusnõuetele.

4. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

4.1 Ehitusprojekti koostamisel lähtuda Eesti Vabariigi õigusaktidest, projekteerimis-normidest, standarditest, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015.a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ja heast projekteerimise tavast.

4.2 Ehitusprojekti alusplaanina kasutada olemasolevat plaani mõõtkavas 1:500 või 1:1000.

4.3 Ehitusprojekti lisada projekteerimistingimused ja tehnovõrkude omanike projekteerimiseks väljastatud tehnilised tingimused.

4.4 Ehitusprojekti digitaalsel vormistamisel juhinduda majandus- ja kommunikatsiooni- ministeeriumi veebilehel avaldatud juhendist.

5. Ehitusprojekt esitada ehitusloa taotlemiseks riiklikus ehitisregistris elektrooniliseks menetlemiseks.

ASENDISKEEM:

Märkus: perspektiivne hoone laiendusala (punane kontuur).